Объявление № 1 от 14.02.2022 года об организации и проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений

КГП «Центральная районная больница Улытауского района»

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Предельная цена | сумма | Место представления (приема)документов | Дата начало подачи ценовых предложений | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата и время и место вскрытия документов с ЦП | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл для гематологических исследований, со сиреневой крышкой. | Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиретракционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена (тип 13), полипропилена (тип 16), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки корпус крышки окрашен в сиреневый цвет. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл». Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема крови и, соответственно, позволяет гарантировать соблюдение правильного соотношения крови и реагента. Этикетка содержит информацию на государственном и русском языках, также имеются данные: графические символы о стерильности и одноразовом использовании, код пробирок, сроке годности, заводе изготовителе. Упаковка, маркировка, пробирки, добавки, объемы вакуума и их допустимые отклонения, соответствуют требованиям стандарта организации и рекомендациям международного стандарта ISO 6710. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2 мг на 1 мл крови. Концентрации добавок и их допустимые отклонения соответствуют требованиям стандарта организации и рекомендациям международного стандарта ISO 6710. Внутренние стенки пробирки покрыты сухим К2 ЭДТА в зависимости техники напыления, в виде: - мелкодисперсного напыления; - мелких мутных высушенных капель; - частичек различной формы и размеров; - потеков; - в виде непрозрачных кристалликов; - хлопьев. Размер пробирок:13х75мм;13х100 мм;16х100мм Стандартный объем образца (мл): 1;2;3;4;6.8;9; Упаковка: 100 штук в гнездах поддона из пенополистирола, запаянном в полиэтилен. 1000 штук (10 групповых упаковок) в картонной транспортной коробке. Стерилизация пробирок осуществляется ЭО. Производства пробирок соответствует требованиям ISO 13485. | шт | 4500 | 65 | 292500 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4 | 14.02.2022 г. 12:00 | 21.02.2022 г. 12:00 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 21.02.2022 г. 16:00 | DDP, по заявке заказчика |