Объявление № 9 от 30.06.2022 года об организации и проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений

КГП «Центральная районная больница Улытауского района»

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед-цу | Общая сумма | Место представления (приема)документов | Дата начало подачи ценовых предложений | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата и время и место вскрытия документов с ЦП | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-30RRinse (20L/tank)Лизирующий раствор 20л/кан.Mindray BC-3600 закрытая система. | Дляавтоматического гематологическогоанализатораMindray BC-3600 А12-000048 Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-3600. Объем упаковки не менее 20 литров. | кан. | 6 | 53 850 | 323 100 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4 | 30.06.2022 г. 15:00 | 08.07.2022 г. 15:00 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 11.07.2022 г. 10:30 | DDP, по заявке заказчика |
| 2 | M-30DDiluent (20L/tank) Изотонический разбавитель 20л/кан. Mindray BC-3600 закрытая система. | Дляавтоматического гематологического анализатора Mindray BC-3600 А12-000047 Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-3600.Объем упаковки не менее 20 литров. | кан. | 6 | 46800 | 280 800 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4 | 30.06.2022 г. 15:00 | 08.07.2022 г. 15:00 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 11.07.2022 г. 10:30 | DDP, по заявке заказчика |
| 3 | M-30CFL Lyse (500ml/bottle) Лизирующий раствор. Mindray BC-3600 закрытая система. | Дляавтоматического гематологического анализатора Mindray BC-3600 .А12-000084 Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-3600. Объем флакона не менее 500мл. | Флк. | 8 | 44 000 | 352 000 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4 | 30.06.2022 г. 15:00 | 08.07.2022 г. 15:00 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 11.07.2022 г. 10:30 | DDP, по заявке заказчика |
| 4 | Кровь контрольная B30, 3*3,0 ml (L, N, H), Mindray BC-3600 закрытая система . | Для автоматического гематологического анализатора Mindray BC-3600 0031-30-60730 Контрольная кровь с известным содержанием форменных элементов и гемоглобина для контроля качества гематологических анализаторов ВС-3000Plus, ВС-3200, для закрытой системы ВC-3600. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-3600. В упаковке 1 флакон 3*3,0 мл с низким содержанием, 1 флакон 3 мл. с нормальным содержанием, 1 флакон 3 мл. с высоким содержанием. | флк | 6 | 100 000 | 600 000 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4 | 30.06.2022 г. 15:00 | 08.07.2022 г. 15:00 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 11.07.2022 г. 10:30 | DDP, по заявке заказчика |
| 5 | Чистящий раствор М-30Р (17мл). Mindray BC-3600 закрытая система . | Дляавтоматического гематологического анализатора Mindray BC-3600 А12-000046 Реагент зондовый очиститель для гематологических анализаторов ВС-3000Plus, ВС-3200, ВС-3600.,Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВC-3600.Один фл/17 мл. | флк | 36 | 3 900 | 140 000 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4 | 30.06.2022 г. 15:00 | 08.07.2022 г. 15:00 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 11.07.2022 г. 10:30 | DDP, по заявке заказчика |
| 6 | Бумага диаграмная 50*20*12мм Mindray BC-3600 закрытая система . | Для автоматического гематологического анализатора Mindray BC-3600 для закрытой системы ВC-3600 50*20*12мм. | шт | 20 | 1200 | 24 000 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4 | 30.06.2022 г. 15:00 | 08.07.2022 г. 15:00 | Карагандинская область , Улытауский район, с.Улытау, ул.Булкышева 4, кабинет заместителя директора 11.07.2022 г. 10:30 | DDP, по заявке заказчика |